## Sheet1
Object | Left | Top | Right | Bottom | Width | Height
230VAC FIELD MAIN AC PANEL | 40 | 91 | 222 | 140 | 182 | 49
POWER SYSTEM 48VDC | 40 | 155 | 202 | 200 | 162 | 45
48VDC TO 12/24VDC CONVERTERS | 40 | 209 | 200 | 255 | 160 | 46
RADWIN UNITS (2 PCS) | 40 | 280 | 201 | 305 | 161 | 25
NVR+MICRO PC | 40 | 305 | 201 | 320 | 161 | 15
WS-C3650-24PS-L | 40 | 322 | 200 | 342 | 160 | 20
CLIENT EQUIPMENT | 40 | 354 | 204 | 394 | 164 | 40
TERMINAL BLOCK | 40 | 394 | 195 | 439 | 155 | 45
BATTERIES | 53 | 470 | 217 | 556 | 164 | 86
STAND BASE | 32 | 565 | 233 | 655 | 201 | 90
DOOR SENSOR | 35 | 118 | 59 | 157 | 24 | 39
CABINET LIGHT | 220 | 158 | 245 | 269 | 25 | 111
AIR INLET | 273 | 78 | 320 | 131 | 47 | 53
AIR OUTLET | 264 | 164 | 340 | 213 | 76 | 49
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0